## Tabelle1
[5 empty] | VERBRAUCHERLISTE 1 | [21 empty] | Bearb. : |  |  | Mustermann |  |  |  |  | Firma: | Musterfirma |  | VERBRAUCHERLISTE 2 | [15 empty] | Bearb. : |  |  | Mustermann | [5 empty] | Firma: |  |  | Musterfirma
[27 empty] | Datum : |  |  | XX.XX.XX | [5 empty] | Musterstraße | [17 empty] | Datum : |  |  | XX.XX.XX | [8 empty] | Musterstraße | [6 empty] | technische Daten der Verteilung
[27 empty] | Ausgabe : |  |  | 1 | [5 empty] | Musterstadt | [17 empty] | Ausgabe : |  |  | 1 | [8 empty] | Musterstadt | [6 empty] | (eingetragene Daten sind Beispiele, können verändert werden)
| Projektbezeichnung |  |  |  | Legende : | V | Nennspannung |  |  | AU | Automat | [6 empty] | L | Überlastschutz (L-Auslösung) | [7 empty] | SÜ | Spannungsüberwachung | [5 empty] | Eintragung nur Beispiele. Anzahl Trafos variabel. |  |  |  | Legende : | D | Direktantrieb (max.45kW) | [6 empty] | I L2 | Strommesung L2 | [5 empty] | LÜW | Lastüberwachung (cos phi) | [7 empty] | Die I/O's der Spalte "Feldsignale" sind für Signale vorgesehen, die vom Feld über Steuerkabel in das BUS- | [9 empty] | Umweltklasse : | IR1 /IR2 / IR3
[6 empty] | kW | Motorleistung |  |  | DO | Sicherung D02 | [6 empty] | S | Kurzzeitverz. Kurzschl.-Schutz (S-Ausl.) | [7 empty] | ÜSB | Blitzschutz 4pol Klasse B | [5 empty] | Trafo 1 |  |  |  |  | SD | Stern-Dreieck-Anlauf (max. 45kW) | [6 empty] | ESÜ | Erdschlußüberwachung | [5 empty] | SSÜ | Sichere Stillstandsüberwachung | [7 empty] | System des Schrankfeld mit eingebunden werden sollen. (z.Bsp. Frostschutz, Filterüberwachung) | [9 empty] | Umgebungstemperatur in °C : | 35°
| Verteilerbezeichnung |  |  |  |  | A | Nennstrom |  |  | NH | Sicherung NH (max. 200A) | [6 empty] | I | Unverzög. Kurzschl.-Schutz (I-Ausl.) | [7 empty] | ÜSC | Überspannungschutz Klasse C | [5 empty] | Trafobemessungsleistung Sr : |  |  | 1000kvar |  | WS | Wendeschützschaltung (max. 75kW) | [6 empty] | USA | Unterspannungsauslöser (MSS, LS) | [5 empty] | FSÜ | Füllstandsüberwachung | [7 empty] | Hierbei ist darauf zu achten, dass nur analoge Signale 4...20mA oder 0-10V verfügbar sind. | [9 empty] | Schutzart : | IP31
[6 empty] | f | Frequenz |  |  | NHF | NH Leiste (Festeinbau) | [6 empty] | N | Neutralleiter-Schutz (N-Auslösung) | [7 empty] | S | geschalten (nur Automatenabgänge) | [5 empty] | Bemessungskurzzeitstrom Icw : |  |  | 65kA |  | SA | Sanftanlaufgerät (max.90kW) | [6 empty] | TM1 | Thermistormotorschutz 1 Fühler | [5 empty] | DFÜ | Durchflußüberwachung | [7 empty] | ND | Netzdrossel |  |  |  |  | DA sind als Relaisausgang mit max. 2A und DI |  |  |  | Belüftet : | ja / nein
| Jede Zeile der Verbraucherlisten 1 und 2 stellen eine Baugruppe in der |  |  |  |  | m | Kabellänge |  |  | NHD | NH Leiste (steckbar, Doppelunterbr.) | [6 empty] | E | Leistungssschalter in Einschubtechnik | [7 empty] | SÜ | Sicherungsüberwachung | [5 empty] | Bemessungskurzschlußspg. Uz : |  |  | 6% |  | FUQ | Frequenzumrichter (Quadr.) (max. 90kW) | [6 empty] | TM2 | Thermistormotorschutz 2 Fühler | [5 empty] | STH | Stillstandsheizung | [7 empty] | FFA | Funkenstörfilter A |  |  |  |  | potentialgetrennt über Koppelrelais ausgeführt. |  |  |  | Kabeleinführung: : | unten
| Verteilung dar (es gibt weiße und grüne Zellen zur besseren Orientierung). | [8 empty] | NHE | NH Leiste (steckbar, Einfachunterbr.) | [6 empty] | UM | Universalmeßgerät (Digital) | [7 empty] | DIM | Dimmer | [5 empty] | Trafo 2 |  |  |  |  | FUL | Frequenzumrichter (Linear) (max. 75kW) | [6 empty] | WSK | Wicklungsschutzkontakt | [5 empty] | VO | Steuerstelle vor Ort | [7 empty] | FFB | Funkenstörfilter B |  |  |  |  | DI | Digitaler Eingang |  |  | Blindschaltbild : | ja / nein
| Ausgewählte Zusätze, sind mit einer [1] zu belegen. Die Anzahl der Zeilen | [8 empty] | LT | Leistungstrennschalter (max.4000A) | [6 empty] | I 1 | Strommessung 1pol | [7 empty] | SA | Sonderabgänge | [5 empty] | Trafobemessungsleistung Sr : |  |  | 1000kvar |  | MS | Matic Stellantrieb | [6 empty] | N | Not-Aus | [5 empty] | R | Reparaturschalter vor Ort | [7 empty] | MD | Motordrossel |  |  |  |  | DA | Digitaler Ausgang |  |  | Aufstellung : | Einfront
| kann erweitert werden. Gegenwärtige Eintragungen sind nur Beispiele. | [8 empty] | LS | Leistungsselbstschalter (max. 4000A) | [6 empty] | I3 | Strommessung 3pol | [7 empty] | U | Spannungsmessung | [5 empty] | Bemessungskurzzeitstrom Icw : |  |  | 65kA |  | MV | Magnetventil | [6 empty] | PHÜ | Phasenausfall- u. folgeüberwachg | [14 empty] | BP | Bypass |  |  |  |  | AI | Analoger Eingang |  |  | Netzform L1, L2, L3 : | PEN / PE+N
[18 empty] | U | Spannungsmessung | [14 empty] | Bemessungskurzschlußspg. Uz : |  |  | 6% | [9 empty] | PHA | Phasenasymetrieüberwachung | [14 empty] | SF | Sinusfilter |  |  |  |  | AA | Analoger Ausgang |  |  | Gleichzeitigkeit : | 0.9
lfd | BMK |  |  | Aggregat | Verbraucherdaten |  |  |  |  | Kabeleinspeisungen und Abgänge | [7 empty] | Zusätze für Leistungsschalter und Kabelabgänge | [15 empty] | Bemerkungen |  |  |  | lfd | Motorabgänge | [7 empty] | Zusätze für Motorabgänge | [15 empty] | Zusätze für FU's | [5 empty] | Feldsignale |  |  |  | Bemerkungen
Nr. | Anl. | Ort | Zähler | Text | V | kW | A | f | m | AU | DO | NH | NHF | NHD | NHE | LS | LSS | L | S | I | N | E | UM | I1 | I3 | U | SÜ | ÜSB | ÜSC | S | SÜ | DIM | SA |  |  |  |  | Nr. | D | SD | WS | SA | FUQ | FUL | MS | MV | I L2 | ESÜ | USA | TM1 | TM2 | WSK | N | PHÜ | PHA | LÜW | SSÜ | FSÜ | DFÜ | STH | VO | R | ND | FFA | FFB | MD | BP | SF | DI | DA | AI | AA
1 | 00 | XX | 10 | Sumpfpumpe 1 | 400 | 5.5 |  | 50 | 20 | [24 empty] | GGGGGGGGGGG |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | XXXXXXXXXXX | bar: VO; Zusätze für FU's ND; Zusätze für FU's FFB; Zusätze für FU's BP
2 | 00 | XX | 20 | Versorgung Verteilung 2 | 400 |  | 250 | 50 | 40 | [7 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | AAAAAAAAAAAAAAAA |  |  |  | 2 | [34 empty] | YYYYYYYYYY
3 | 00 | XX | 30 | Licht Halle 2 | 400 |  | 16 | 50 | 15 | 1 | [19 empty] | 1 |  |  |  | BBBBBBBBBBBBBBB |  |  |  | 3 | [34 empty] | ZZZZZZZZZZ
4 | [37 empty] | 4
5 | [37 empty] | 5
6 | [37 empty] | 6
7 | [37 empty] | 7
8 | [37 empty] | 8
9 | [37 empty] | 9
10 | [37 empty] | 10
11 | [37 empty] | 11
12 | [37 empty] | 12
13 | [37 empty] | 13
14 | [37 empty] | 14
15 | [37 empty] | 15
16 | [37 empty] | 16
17 | [37 empty] | 17
18 | [37 empty] | 18
19 | [37 empty] | 19
20 | [37 empty] | 20
21 | [37 empty] | 21
22 | [37 empty] | 22
23 | [37 empty] | 23
24 | [37 empty] | 24
25 | [37 empty] | 25
26 | [37 empty] | 26
27 | [37 empty] | 27
28 | [37 empty] | 28
29 | [37 empty] | 29
30 | [37 empty] | 30
31 | [37 empty] | 31
32 | [37 empty] | 32
33 | [37 empty] | 33
34 | [37 empty] | 34
35 | [37 empty] | 35
36 | [37 empty] | 36
37 | [37 empty] | 37
38 | [37 empty] | 38
39 | [37 empty] | 39
40 | [37 empty] | 40
41 | [37 empty] | 41
42 | [37 empty] | 42
43 | [37 empty] | 43
44 | [37 empty] | 44
45 | [37 empty] | 45
46 | [37 empty] | 46
47 | [37 empty] | 47
48 | [37 empty] | 48
49 | [37 empty] | 49
50 | [37 empty] | 50